## Hárok1
Cenník platný od 1.9.2009
| Oznaceni | Popis | cena/ks
€
Ukazatele teploty 3 míst.displej LCD nebo LED (des.tečka)
| TPM-10 | LCD,28x48mm, hl.15mm, vstup NTC (-50..70 °C), 3 čísl., vč.sondy | 5.56
| DST-30 | Solární LCD, vstup NTC (-50..80 °C), 3 čísl.14mm, vč.sondy 2m | 12.69
| TPM-900 | LED,31x64mm, 230Vac, vstup NTC (-30..110 °C), 3 čísl., vč.sondy | 19.83
| TPM2000B | LED,32x74mm, 230Vac, vstup 2xNTC (-49..99 °C), 3 čísl., vč.sond | 26.97
| RM30 | LED,32x74mm, 12Vac/dc, vstup 8xPTC (-55..150 °C), 3 čísl. | 44.85
Elektronické detektory úniku chladiva
| CPU-1F | Citlivost 3g/rok, napájení 2xtužk.baterie, 4 ovl.tlačítka | 148.03
| CPU-1G | Citlivost 3g/rok, napájení 2xtužk.baterie, 6 ovl.tlačítek | 179
| HLD-200 | Citlivost 7g/rok, napájení 2xtužk.baterie, 3 ovl.tlačítka | 117.06
| CPU-senzor | Sezor pro detektory CPU, citlivost 3g/rok | 8.81
Přenosné ukazatele teploty, vlhkosti, termostaty pro akvária / terária
| ST-3 | LCD teploměr s vnějším čidlem a suchým zipem | 3.18
| ST-4 | LCD teploměr s vnějším čidlem a suchým zipem | 3.26
| WT-1 | LCD teploměr s vpichovou sondou, -50…300°C | 7.15
| BT-2 | LCD ukazatel vlhkosti, teploty, času | 15.86
| ATC-300 | LED termostat s časovačem pro akvária a teráriá, nap.230V | 30
Ukazatele teploty 3 míst.displej LCD nebo LED (des.tečka)
| XT11S-020 | LED,31x64mm, 12Vac/dc, vstup NTC (-40..110 °C), vč.sondy, max-min | 27.77
| XT11S-120 | LED,31x64mm, 24Vac/dc, vstup NTC (-40..110 °C), vč.sondy, max-min | 29.35
| XT11S-520 | LED,31x64mm, 230Vac, vstup NTC (-40..110 °C), vč.sondy, max-min | 29.35
Ukazatele / monitory fyz.veličin, 3 1/2 míst.LED (des.tečka), 32x74mm
| XA100C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vstup PTC,NTC,Pt100,tč J/K/S | 67.03
| XA100C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vstup PTC,NTC,Pt100,tč J/K/S | 73.36
| XA100C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vstup PTC,NTC,Pt100,tč J/K/S | 71.78
| XA100C 0 AU | 32x74mm, 12Vac/dc, vstup 4..20mA, 0..1V, 0..10V | 62.66
| XA100C 1 AU | 32x74mm, 24Vac/dc, vstup 4..20mA, 0..1V, 0..10V | 69.4
| XA100C 5 AU | 32x74mm, 230Vac, vstup 4..20mA, 0..1V, 0..10V | 67.82
Číslicové termostaty chlazení / topení , 31x 64 mm
| XR10S | 31x64mm, 12Vac/dc, vstup PTC(-50..150°C), NTC(-40..110°C) | 50.36
| *bzučák | příplatek za vestavěný bzučák pro XR10S | 3.34
Číslicové termostaty chlazení / topení , 32x74 mm
| XR10CX 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 1 relé 8A | 39.27
| XR10CX 1 | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 1 relé 8A | 47.19
| XR10CX 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 1 relé 8A | 43.23
Číslicové termostaty diferenční DIN(4 mod)
| XR10D 5 | DIN, 230Vac, vst.PTC/NTC (-50..150 °C), 1 relé, chl./topení | 61.07
Termostaty pro chlazení - 1 regulační relé, kompresor + časové odtávání
| XR20CX 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 1 relé | 39.27
| XR20CX 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 1 relé | 43.23
| XR30CX 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 2 relé | 47.98
| XR30CX 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 2 relé | 52.74
Termostaty pro chlazení - 2 regulační relé, kompresor + aktivní odtávání
| XR40CX 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst. 3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 2 relé 8A | 47.98
| XR40CX 5 | 32x74mm, 230Vac, vst. 3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 2 relé 8A | 52.74
| XR50CX 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst. 3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 3 relé 8A | 53.94
| XR50CX 5 | 32x74mm, 230Vac, vst. 3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 3 relé 8A | 58.69
Termostaty pro chlazení - 3 regulační relé, kompresor + odtávání + ventilace
| XR60CX 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 3 relé | 53.94
| XR60CX 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 3 relé | 56.71
| XR70CX | 32x74mm, 230Vac, 24Vac, vst.3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 3 relé+alarm | 66.62
Termostaty pro chlazení - 4 regulační relé, 2 kompresory + odtávání + ventilace
| XR72CX | 32x74mm, 230Vac, 24Vac, vst.3xPTC/NTC (-50..150 °C), DI, 4 reg.relé | 66.62
Příslušenství a příplatky k termostatům CX "prime serie"
| *modrý displej | Příplatek za modrý displej pro řadu PRIME CX | 4.25
| *relé 20A | Příplatek za 20A relé pro kompresor | 1.07
| *bzučák | Příplatek za vestavěný bzučák | 3.34
| HOT KEY | Programovací klíč pro rychlé program.přístrojů | 5.59
| C-BOX | Plastová krabička s otvorem 32x74 pro montáž na stěnu | 7.89
| XJ485/CX | Převodník TTL/RS485 pro modely CX | 9.56
Termostaty pro chlazení - na DIN lištu (4 mod)
| XR20D 5 | DIN, 230Vac, vst.PTC/NTC (-50..150 °C), 1 relé, pas.odtávání | 61.07
| XR30D 5 1r+a | DIN, 230Vac, vst.PTC/NTC (-50..150 °C), 1 relé, pas.odávání | 65.44
| XR60D 5 3r | DIN, 230Vac, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), 3 relé, akt.odávání | 70.98
| XR70D 5 4r | DIN, 230Vac, vst.2xPTC/NTC (-50..150 °C), 4 relé, akt.odávání | 89.62
| *relé 20A | příplatek za 20A relé pro kompresor | 1.59
Regulátory pro zásob.mléka, 32x74mm, 3míst.LED s des.tečkou
| XR80C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC (-50..150 °C), 2 relé | 61.86
| XR80C 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC (-50..150 °C), 2 relé | 67.03
Regulátory pro zásob.mléka
| XR80D 5 | DIN, 230Vac, vst.PTC (-50..150 °C), 2 relé , al.bzučák | 86.45
| XR80D 5 1 | DIN, 230Vac, vst.PTC (-50..150 °C), 2 relé , al.bzučák, 20A relé | 89.62
| *bzučák | příplatek za bzučák pro XR80C | 3.34
Termostaty pro chlazení i topení (s RS485)
| XR110C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC (-50..150 °C)/NTC, 1 relé + bzučák | 60.28
| XR110C 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC (-50..150 °C)/NTC, 1 relé + bzučák | 66.62
Regulátory pro chlazení - do panelu (s RS485)
| XR120C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC(-50..150 °C)/NTC, 1 relé + bzuč. | 60.28
| XR120C 5 | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC(-50..150 °C)/NTC, 1 relé + bzučák | 66.62
| XR130C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC (-50..150 °C)/NTC, 1 r + al.+bzuč. | 74.56
| XR140C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC (-50..150 °C)/NTC, 2 relé | 74.56
| XR150C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC (-50..150 °C)/NTC, 2 r + al.+ bzuč. | 81.3
| XR160C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC (-50..150 °C)/NTC , 3 relé + bzuč. | 81.3
| XR170C 0 | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xPTC (-50..150 °C)/NTC , 3 r + al.+ bz. | 86.45
| *relé 20A | Příplatek za 20A relé pro kompresor (XR110C a XR120C) | 1.07
Regulátory pro chlazení - na DIN lištu (s RS485)
| XR120D 5 1r | DIN, 230Vac, vst.2xPTC (-50..150 °C), 1 relé, bzučák | 83.68
| XR130D 5 2r | DIN, 230Vac, vst.2xPTC (-50..150 °C), 2 relé, bzučák | 87.24
| XR140D 5 2r | DIN, 230Vac, vst.3xPTC (-50..150 °C), 2 relé, bzučák | 90.42
| XR160D 5 3r | DIN, 230Vac, vst.3xPTC (-50..150 °C), 3 relé, bzučák | 93.59
| XR170D 5 4r | DIN, 230Vac, vst.3xPTC (-50..150 °C), 4 relé, bzučák | 96.36
| XR570D 6 3r+a | DIN, 230Vac, vst.2xPTC (-50..150 °C), 3 relé + al.relé + bzučák, RT | 114.21
Dvojnásobné termostaty pro chlazení / topení
| XR420C | dvojnásobný termostat základní, 32x74mm , 2xPTC/NTC | 84.86
| XR460C | dvoj.termostat s odtáváním, 32x74mm , 3xPTC/NTC | 95.18
| XW420L | dvojnásobný termostat základní, WING , 2xPTC/NTC | 125.71
| XW460L | dvoj.termostat s odtáváním, WING, 3xPTC/NTC | 138.8
Regulátory WING BASIC (základní řada), relé 20A pro kompr.,HOT KEY
| XW10L 20A | formát WING "L", 1xPTC/NTC, 2 relé, 230Vac | 74.16
| XW20L 20A | formát WING "L", 1xPTC/NTC, 2 relé, 230Vac | 74.16
| XW40L 20A | formát WING "L", 2xPTC/NTC, 3 relé, 230Vac | 81.3
| XW60L 20A | formát WING "L", 2xPTC/NTC, 4 relé, 230Vac | 87.24
| XW10V 20A | formát WING "V", 1xPTC/NTC, 2 relé, 230Vac | 76.94
| XW20V 20A | formát WING "V", 1xPTC/NTC, 2 relé, 230Vac | 76.94
| XW40V 20A | formát WING "V", 2xPTC/NTC, 3 relé, 230Vac | 82.48
| XW60V 20A | formát WING "V", 2xPTC/NTC, 4 relé, 230Vac | 88.44
| INOX | příplatek za verzi INOX - nerez panel - modrý displej | 6.71
Regulátory WING BASIC s vestavnou hloubkou 40mm, HOT KEY
| XW20 LS | formát WING "L", 1xPTC/NTC, 2 relé, 230Vac | 70.59
| XW60 LS | formát WING "L", 3xPTC/NTC, 3 relé, 230Vac | 77.73
| XW20 VS | formát WING "V", 1xPTC/NTC, 2 relé, 230Vac | 72.97
| XW60 VS | formát WING "V", 3xPTC/NTC, 3 relé, 230Vac | 82.48
Regulátory WING splitt (2 části: klávesnice + silová část), HOT KEY
| T620 | Horizontální klávesnice, vhodná k XW220K, XW260K, XW270K | 53.94
| T820 | Horizontální klávesnice, k modelům XW240K, XW270K | 57.11
| XW220K | Silová část, varianta OS, 2xNTC, 2 relé, 230Vac | 64.65
| XW260K | Silová část, varianta OS, 3xNTC, 4 relé, 230Vac | 72.97
| XW270K | Silová část, varianta OS, 3xNTC, 6 relé, 230Vac | 85.27
| V-KIT | adaptér (nástěnná montáž) pro V620, V820 | 11.59
Kompaktní regulátory chladíren COOL MATE
| XLR130 | 210x235mm, 2x PTC/NTC, 4xrelé, LED 30,5 mm, 8 ovl.tlačítek | 149.9
| XLR170 | 210x235mm, 3x PTC/NTC, 6xrelé, LED 30,5 mm, 8 ovl.tlačítek | 162.98
XB570L - pro šokové zmrazování, XM244L - pro řízení až 4 výparníků
| XB570L - wing | 185x38mm, vstup 3 xPTC/NTC, výst.4 relé+bzuč., 20A, reálný čas | 138.8
| XB05PR | Tiskárna pro tisk údajů o rychlém zmrazování, napájení 5 Vss, 4,5A | 387.04
| PWS05PR | Napájecí modul tiskárny XB05PR, 90-230Vstř/ 5 V ss, 4,5 A, kab.2m | 131.66
| CAB/PB1 | Kabel k tiskárně XB05PR, 1 metr | 9.92
| SPC10IA | PTC vpichová sonda pro potraviny, silikonový kabel 3 m | 72.57
| XM244L | 185x38mm,230Vac,vst.5xNTC(-40..110°C), 6 reg.relé (4xodtávání) | 107.47
Regulátory teploty a vlhkosti, provedení WING "L" a "V", HOT KEY
| XH240L 5 | 185x38mm, vstupy:NTC, 4..20mA, DI, 5 výst.relé, nap.230Vac | 123.33
| XH260L 5 | 185x38mm, vstupy:2xNTC, 4..20mA, DI, 6 výst.relé, nap.230Vac | 133.24
| XH460L 5 | 185x38mm, vstupy:2xNTC, 4..20mA, DI, 6 výst.relé, nap.230Vac | 133.24
| XH240V 5 | 64x100mm, vstupy:NTC, 4..20mA, DI, 5 výst.relé, nap.230Vac | 123.33
| XH260V 5 | 64x100mm, vstupy:2xNTC, 4..20mA, DI, 6 výst.relé, nap.230Vac | 133.24
Ichill - regulace jednotek chladič/ tepelné čerpadlo
| IC110C | 32x74mm, 12Vac/dc, pro chladič, 1 kompresor, 4 relé | 108.27
| IC111C | 32x74mm, 12Vac/dc, pro tepelné čerpadlo, 1 kompresor, 4 relé | 108.27
| IC120C | 32x74mm, 12Vac/dc, pro chladič, 2 kompresory, 5 relé | 112.28
| IC121C | 32x74mm, 12Vac/dc, pro tepelné čerpadlo, 2 kompresory, 5 relé | 112.28
| *Analog | příplatek za výstup 4-20 mA pro modul XV05 (plynulá reg.otáček) | 3.29
| *Relé | příplatek za pomocné relé | 4.25
| *Bzučák | příplatek za bzučák | 3.29
| *RTC | příplatek za reálný čas | 17.85
| *IR | příplatek za infračervený port | 3.18
| V610 | vzdálená klávesnice k IC110-121C | 53.94
| V610 S | vzdálená klávesnice s čidlem k IC110-121C | 56.32
| CAB/CJ15 | propojovací kabel 1,5 m | 1.98
| XV05PD | Modul pro plynulou reg. otáček jednofáz. ventilátoru - max. 500W | 24.19
| CW15-KIT | připojovací sada (12 a 14 pin konektor) s kabely 1,5m | 11.07
| CF-KIT | připojovací sada (12 a 14 pin konektor) s fastony | 1.91
Krokové regulátory / 4 míst.LED + des.tečka / 32x74mm nebo DIN
| XC440C-0B00E | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.NTC/PTC/4..20mA, 4 komp.+ al.relé + bzuč. | 118.97
| XC642C-0B00E | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.NTC/PTC/4..20mA, 5 komp. + bzuč. | 112.62
| XC650C-0C00E | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.2xNTC/PTC/4..20mA, 5 komp. + bzuč. | 112.62
| XC440D-5C00E | DIN, 230Vac, vst. NTC/PTC/4..20mA, 4 relé komp.+al.relé + bzuč. | 126.5
| XC460D-5C00E | DIN, 230Vac, vst.NTC/PTC/4..20mA, 6 relé + al.12V + bzuč. | 130.86
Krokové regulátory pro kompresorová soustrojí, 67x135 mm (s RS485 pro XJ500)
| XC807M | 2 vstupy: sání, kondenzátor, výstup 7 relé, 230V | 398.15
| XC811M | 2 vstupy: sání, kondenzátor, výstup 11 relé, 230V | 456.83
| XC907M | 2 vstupy: sání, kondenzátor, výstup 7 relé, 230V | 451.28
| XC911M | 2 vstupy: sání, kondenzátor, výstup 11 relé, 230V | 495.69
Krokové regulátory pro kompresorová soustrojí, 10 DIN - Visograph
| XC1008D | Vstupy: 2x UNI+2x NTC/PTC, 14x DI Výstupy: 8 x7A, 2x 8A, nap.24V | 351.74
| XC1011D | Vstupy: 4x UNI+3x NTC/PTC, 19x DI Výstupy:11x7A, 2x 8A, nap.24V | 405.68
| XC1015D | Vstupy: 4x UNI+4x NTC/PTC, 23x DI Výstupy:15x7A, 2x 8A, nap.24V | 477.06
| VGC810 | Grafický displej Visokey , LCD 240x96pixel, 156x82mm | 165.77
| TF10D | Transformátor na DIN lištu, 10VA, 230 / 24V ac (pro XC1008D) | 19.04
| TF20D | Transformátor na DIN lištu, 20VA, 230 / 24V ac (pro XC1011D,XC1015D) | 30.15
| Visokey | programovací klíč pro grafický displej VGC810 | 10.32
Jednofázové regulátory otáček, 500W, 1000W, 1500W
| XV105D 5 NTC | DIN, 230Vac, vst.NTC (-50..50 °C), výstup: 500W | 58.3
| XV105D 5 I | DIN, 230Vac, vst. 4..20 mA, výstup: 500W | 58.3
| XV105D 5 U | DIN, 230Vac, vst. 0..1V nebo 0..10V, výstup: 500W | 58.3
| XV110K 5 * | 230Vac, vst. NTC / 4..20mA / 0..1V, 0..10V, výstup: 1000W | 98.74
| XV150K 5 * | 230Vac, vst. NTC / 4..20mA / 0..1V, 0..10V, výstup: 1500W | 159.82
| XV-ACK | Antikondenzační kryt pro XV110K a XV150K | 16.22
Ovládání el. expanzních ventilů s ON/OFF pohonem
| XEV11D | 24V ac/dc, DIN, NTC/Pt100, 4..20mA/0..5V, 2xDI (bez displeje) | 104.3
| XEV12D | 24V ac/dc, DIN, NTC/Pt100, 4..20mA/0..5V, 2xDI (s displejem) | 118.97
Ovládání el. expanzních ventilů s krokovým pohonem
| XEV21D | 24V ac/dc, DIN, NTC/Pt100, 4..20mA/0..5V, 2xDI (bez displeje) | 125.32
| XEV22D | 24V ac/dc, DIN, NTC/Pt100, 4..20mA/0..5V, 2xDI (s displejem) | 140.39
| CAB/KB11 | Kabel k KB1PRG, 1 metr | 13.29
| HOT KEY | Programovací klíč pro rychlé program.přístrojů | 5.59
Univerzální regulátory 32x74mm, ( 3 1/2 míst.LED ), 1 regul.relé, HOT KEY
| XT110C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 1 výst.relé | 71.78
| XT110C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 1 výst.relé | 78.12
| XT110C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 1 výst.relé | 76.54
| XT110C 0 AU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 1 výst.relé | 71.78
| XT110C 1 AU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 1 výst.relé | 78.12
| XT110C 5 AU | 32x74mm, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 1 výst.relé | 76.54
| XT111C *** | Příplatek za variantu XT111C s relé pro alarm | 3.34
Univerzální regulátory DIN ( 3 1/2 míst.LED ), 1 regul.relé, HOT KEY
| XT110D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.PTC,NTC,Pt100,tč J/KS, 1 výst.relé | 81.69
| XT110D 5 AU | DIN, 230Vac, vst.4..20mA, 0..1V, 0..10V, 1 výst.relé | 81.69
| XT111D 5 *** +a | Příplatek za variantu XT111D s alarmem: relé + bzučák | 3.18
Univerzální regulátory 72x72mm, ( 3 míst.LED ), 1 reg.relé+alarm
| XT111R 6 R | 72x72mm, 110/230Vac, vst.PT100(-70..500 °C) / Ni100, 2 relé | 108.27
| XT111R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..999 °C), 2 relé | 108.66
| XT111R 6 A | 72x72mm, 110/230Vac, vst. 4..20mA, 2 relé | 113.03
Univerzální regulátory 72x72mm, ( 4 míst.LED ), 1 reg.relé+alarm
| XT115R 6 R | 72x72mm, 110/230Vac, vst.PT100(-70..500 °C), 2 relé | 113.42
| XT115R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..1150 °C), 2 relé | 117.39
Univerzální regulátory 32x74mm, ( 3 1/2 míst.LED ), 2 nez.regul.relé, HOT KEY
| XT120C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2 výst.relé | 79.32
| XT120C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2 výst.relé | 86.06
| XT120C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2 výst.relé | 84.07
| XT120C 0 AU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 79.32
| XT120C 1 AU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 86.06
| XT120C 5 AU | 32x74mm, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 84.07
| XT121C *** | Příplatek za variantu XT121C s relé pro alarm | 5.43
Univerzální regulátory DIN ( 3 1/2 míst.LED ), 2 nezávislé regul.relé, HOT KEY
| XT120D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.PTC,NTC,Pt100,tč J/KS, 2 výst.relé | 84.86
| XT120D 5 AU | DIN, 230Vac, vst.4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 84.86
| XT121D 5 *** +a | Příplatek za variantu XT121D s alarmem: relé + bzučák | 3.18
Univerzální regulátory 32x74mm, ( 3 1/2 míst.LED ), NEUTRAL Z., HOT KEY
| XT130C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2 výst.relé | 79.32
| XT130C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2 výst.relé | 86.06
| XT130C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2 výst.relé | 84.07
| XT130C 0 AU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 79.32
| XT130C 1 AU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 86.06
| XT130C 5 AU | 32x74mm, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 výst.relé | 84.07
| XT131C *** | Příplatek za variantu XT131C s relé pro alarm | 5.43
Univerzální regulátory DIN ( 3 1/2 míst.LED ), NEUTRAL Z., HOT KEY
| XT130D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100,tč J/K/S, 2 relé, neutr.zóna | 84.86
| XT130D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2 relé, neutr.zóna | 84.86
| XT131D 5 *** +a | Příplatek za variantu XT131D s alarmem: relé + bzučák | 3.18
Univerzální regulátory 72x72mm, ( 3 míst.LED ), 2 reg.relé+alarm
| XT121R 6 R | 72x72mm, 110/230Vac, vst.PT100(-70..500 °C) / Ni100, 3 relé | 136.82
| XT121R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..999 °C), 3 relé | 143.95
| XT121R 6 A | 72x72mm, 110/230Vac, vst. 4..20mA, 3 relé | 137.61
| XT131R 6 R | 72x72mm, 110/230Vac, vst.PT100(-70..500 °C) / Ni100, 3 relé, n.z. | 136.82
| XT131R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..999 °C), 3 relé, neutr.zóna | 143.95
| XT131R 6 A | 72x72mm, 110/230Vac, vst. 4..20mA, 3 relé, neutr.zóna | 137.61
Univerzální regulátory 72x72mm, ( 4 míst.LED ), 2 reg.relé+alarm
| XT125R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..1150 °C), 3 relé | 150.3
| XT135R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..1150 °C), 3 relé, neutr.zóna | 150.3
Univerzální regulátory DIN ( 3 1/2 míst.LED ), 3-4 regul.relé
| XT151D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 3 reg.relé+alarm | 91.21
| XT151D 5 AU | DIN, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 3 reg.relé+alarm | 91.21
| XT160D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 4 reg.relé | 91.21
| XT160D 5 AU | DIN, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 4 reg.relé | 91.21
XT141C, 32x74mm, ( 3 1/2 míst.LED ), 2 r.relé+ al.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| XT141C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2+1 relé, PID | 84.86
| XT141C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2+1 relé, PID | 91.21
| XT141C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2+1 relé, PID | 89.62
| XT141C 0 AU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2+1 relé, PID | 84.86
| XT141C 1 AU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2+1 relé, PID | 91.21
| XT141C 5 AU | 32x74mm, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2+1 relé, PID | 89.62
| XT141D 5 TU | DIN, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, 2+1 relé, PID | 88.04
| XT141D 5 AU | DIN, 230Vac, vst. 4..20mA, 0..1V, 0..10V, 2+1 relé, PID | 88.04
XT141R, 72x72mm, ( 3 míst.LED ), 2 reg.relé+alarm.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| XT141R 6 R | 72x72mm, 110/230Vac, vst.PT100(-70..500 °C) / Ni100, 3 relé, PID | 146.73
| XT141R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..999 °C), 3 relé, PID | 154.27
| XT141R 6 A | 72x72mm, 110/230Vac, vst. 4..20mA, 3 relé, PID | 147.92
XT145R, 72x72mm, ( 4 míst.LED ), 2 reg.relé+alarm.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| XT145R 6 JKS | 72x72mm, 110/230Vac, vst.tc.J/K/S(0..1150 °C), 3 relé | 160.61
| *RS485 | Příplatek za RS485 pro přístroje řady R (72x72mm) | 16.65
ON/OFF regulátory s časovačem 32x74mm, ( 3 1/2 míst.LED ), HOT KEY
| XT210C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, časovač, 1 relé | 75.74
| XT210C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, časovač, 1 relé | 82.48
| XT210C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, časovač, 1 relé | 80.89
| XT211C *** | Příplatek za variantu XT211C s relé pro alarm | 3.42
| XT220C 0 TU | 32x74mm, 12Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, časovač, 2 relé | 83.68
| XT220C 1 TU | 32x74mm, 24Vac/dc, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, časovač, 2 relé | 90.03
| XT220C 5 TU | 32x74mm, 230Vac, vst.PTC,NTC, Pt100, tč J/K/S, časovač, 2 relé | 88.44
| XT221C *** | Příplatek za variantu XT221C s relé pro alarm | 5.43
Příplatky a příslušenství k regulátorům XT řady C (32x74mm)
| *bzučák | příplatek za vestavěný bzučák | 3.34
| HOTKEY | Programovací klíč pro rychlé program.přístrojů | 5.59
| C-BOX | Plastová krabička s otvorem 32x74 pro montáž na stěnu | 7.89
| XJ 485 | Interface RS485 (na kabelu), 18x10x46mm | 15.39
| CAB/RS02 | Propojovací kabel (20cm) mezi přístrojem a XJ 485 | 5.32
HACCP záznamník teploty s USB portem
| XDL01 | Záznamník teploty s LED displejem a výstupem na USB | 86.06
| PWDL | Napájecí a připojovací jednotka k záznamníku XDL01 | 38.07
| XJDL40D | DIN, vstupy 4xPTC, 4xDI vstup, pro XDL01 | 75.35
| CAB/DL2 | kabel propojení PWDL - regulátor nebo modul XJDL40 | 6.9
MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ XWEB
| XWEB3000 | 350x240x45mm, Web server, Linux, 40GB HDD, RS485 | 2369
| XWEB500/100 | 230x210x87mm, LCD, 230V/ac, Web server, RS485, max.100 přístrojů | 1019.94
| XWEB500/36 | 230x210x87mm, LCD, 230V/ac, Web server, RS485, max.36 přístrojů | 839.11
| XWEB300D /6 | DIN rail, max.6 přístrojů s RS485, nap.230Vac, vč.software | 371.97
| XWEB300D /18 | DIN rail, max.18 přístrojů s RS485, nap.230Vac, vč.software | 435.42
| XWEB500D /36 | DIN rail, max.36 přístrojů s RS485, nap.230Vac, vč.software | 701.11
| XWEB500D /100 | DIN rail, max.100 přístrojů s RS485, nap.230Vac, vč.software | 881.54
| SSW232 | Automatický přepínač PC - modem | 89.23
| CAB/SW 9-9 | Kabel pro připojení SSW232 k XWEB, 1,8m | 9.92
| XJ100 | Modul pro bezdrátovou komunikaci na straně přístroje | 167.74
| XJ150 | Modul pro bezdrátovou komunikaci na straně XWEB | 167.74
| PWS 150 J | Napáječ pro XJ150 | 20.23
MODULY PRO SBĚR DAT k XWEB
| XJP40D 5 | DIN, vstupy 4xPT100 a 4x 230Vac vstup, RS485 | 104.3
| XJP30D 5 P | DIN, vstupy 3xPTC a 3x 230Vac vstup, RS485 | 93.59
| XJP60D 5 P | DIN, vstupy 6xPTC a 3x 230Vac vstup, RS485 | 100.33
| XJP30D 5 A | DIN, vstupy 3x(4-20 mA nebo 0..10V) a 3x 230Vac vstup, RS485 | 97.56
| XJP60D 5 A | DIN, vstupy 6x(4-20 mA nebo 0..10V) a 3x 230Vac vstup, RS485 | 104.3
| XJR40D | DIN, 4x bezpotencální vstup, 4x relé 8A výstup, RS485 | 105.89
| XJA50D | Modul alarmů : DIN, vstupy 5 x potenc.kontakty, 230Vac, RS485 | 85.27
| XJA50SL | Slave modul alarmů: vstupy 5x potenc.kontakty, napájení z XJA50D | 30.15
| XJPREP | Přídavný displej k XJP30D a XJP60D | 32.12
| CAB 51F | Kabel k XJP REP, 1 metr | 3.34
| KB1PRG | Programovací klávesnice pro XJP30D, XJP60D | 65.04
| CAB/KB11 | Kabel k KB1PRG, 1 metr | 13.29
| HOTKEY | Programovací klíč pro rychlé program.přístrojů XJP,XR,XT,XW | 5.59
Interface RS485 pro regulátory se seriovým výstupem TTL
| PROGTOOL KIT | Programovací modul k PC | 170.12
| XJ RS485 | Interface pro přístroje řady XT, na DIN lištu, 230Vac, opt.izol. | 38.86
| CAB/RS 1 | Kabel 1 m s konektory, pro připojení TTL výstupu k XJ RS485 | 5.32
| CAB/RS 3 | Kabel 3 m s konektory, pro připojení TTL výstupu k XJ RS485 | 8.73
Ukazatele / monitory fyz.veličin, 4 míst.LED (des.tečka)
| TLV38 FC | vstup Pt100 , tč J,K,S, IR, 12Vac/dc, 33x74mm | 69.8
| TLV38 FE | vstup PTC, NTC, tč J,K,S, IR, 12Vac/dc, 33x74mm | 67.82
| TLV38 FI (V) | vstup 0/4..20mA (0..1V, 0/2..10V), 12Vac/dc, 33x74mm | 70.98
| TLV38 L* | příplatek za napájení 20..30 Vac/dc | 12.98
| TLV38 H* | příplatek za napájení 90..240 Vac | 5.56
| TLV38 R* | příplatek za alarm.relé | 11.62
Číslicové termostaty chlazení / topení , 32x74 mm
| TLZ10 F | 12 V ac/dc, vstup PTC, NTC, 33x74mm | 54.73
| TLZ11 F | 12 V ac/dc, vstup PTC, NTC, dig.vstup, alarm, 32x74mm | 62.66
| TLZ1* L | příplatek za napájení 20..30 Vac/dc | 6.14
| TLZ1* H | příplatek za napájení 90..240 Vac | 6.14
| TLZ11 *R | příplatek za relé pro alarm | 3.73
| TLZ11 **B | příplatek za interní bzučák pro alarm | 3.42
Číslicové termostaty diferenční DIN(4 mod)
| TLS35 F | DIN, 12Vac/dc, diferenční vstupy:2x PTC/NTC, 1x regul.relé 16(6)A | 111.04
| TLS35 H | DIN, 230Vac, diferenční vstupy:2x PTC/NTC, 1x regul.relé 16(6)A | 111.04
| *alarm relé | příplatek za alarm relé 8(3)A spínací k TLS35 (max.2 alarmy) | 3.57
THP24, 24x48mm, ( 4 míst.LED ), 2 reg.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| THP24 HDOR | vstup Pt100 /Ni100, 2 výstupy: relé+SSR, nap. 230Vac | 118.57
| THP24 HCOR | vstup tc J-K-S, 2 výstupy: relé+SSR, nap. 230Vac | 118.57
| THP24 HEOR | vstup PTC, 2 výstupy: relé+SSR, nap. 230Vac | 118.57
TLK35, DIN(4) , ( 4míst.LED ), 2 reg.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| TLK35 HC | vstup PT100, tč: J,K,S, IR, napájení:230Vac, DIN (4 mod.) | 97.16
| TLK35 HE | vstup PTC, NTC, tč: J,K,S, IR, napájení:230Vac, DIN (4 mod.) | 95.97
| TLK35 HI (V) | vstup 0/4..20mA (0..1/5V, 0/2..10V), nap:230Vac, DIN (4 mod.) | 99.54
| TLK35 L* | příplatek za napájení 24V ac/dc | 7.54
| TLK35 **R (O) | příplatek za druhý regulační výstup: relé (SSR) | 5.95
| TLK35 *** R (O) | příplatek za výstup pro alarm: relé (SSR) | 11.62
| TLK35 **** S | příplatek za komunikační kanál RS485 | 36.56
Univ.regulátory, 32x74mm, ( 4 míst.LED ) , 2 reg.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| TLK31 FCRRRR | vstup Ptc, Ntc, tč.J/K/S, IRS, mV, 12 V ac/dc, 4 výst.relé | 116.19
| TLK38 FERR | vstup Ptc, Ntc, tč.J/K/S, IRS, mV, 12 V ac/dc, 33x74mm | 92
| TLK38 FCRR | vstup Pt100 ,tč.J/K/S, IRS, mV, 12Vac/dc, 33x74mm | 92
| TLK38 FIRR | vstup proudový 0/4…20mA, 12Vac/dc, 33x74mm | 99.15
| TLK38 FVRR | vstup napěťový 0..1V, 0/1..5V, 0/2..10V, 12 Vac/dc, 33x74mm | 99.15
| TLK38 L | příplatek za napájení 24Vac/dc | 12.98
| TLK38 H | příplatek za napájení 100..230 Vac | 5.56
Univ.regulátory, 32x74mm, (2x 4 míst.LED ) , 2 reg.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| TLK32 FCORRR | vstup Ptc, Ntc, tč.J/K/S, IRS, mV, 12 V ac/dc, 4 výstupy | 118.57
| TLK39 FERR | vstup Ptc, Ntc, tč.J/K/S, IRS, mV, 12 V ac/dc, 33x74mm | 92.4
| TLK39 FCRR | vstup Pt100 ,tč.J/K/S, IRS, mV, 12Vac/dc, 33x74mm | 92.4
| TLK39 FIRR | vstup proudový 0/4…20mA, 12Vac/dc, 33x74mm | 99.54
| TLK39 FVRR | vstup napěťový 0..1V, 0/1..5V, 0/2..10V, 12 Vac/dc, 33x74mm | 99.54
| TLK39 L | příplatek za napájení 24Vac/dc | 12.98
| TLK39 H | příplatek za napájení 100..230 Vac | 5.56
| KEY01-5 | programovací klíč pro přístroje TLK38, TLK39 (napájení z přístroje) | 70.19
| KEY01-5E | programovací klíč pro přístroje TLK38, TLK39 s ext.napaječem | 93.59
Univ.regulátory, 48x48mm, (1-2x 4 míst.LED ) , 2 reg.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| TLK48 HCRR | vstup Pt100, tč.J/K/S, IRS, mV, 230Vac, 2relé, 1 displej | 118.57
| TLK48 HCOR | vstup Pt100, tč.J/K/S, IRS, mV, 230Vac, SSR+relé, 1 displej | 118.57
| TLK48 HERR | vstup Ptc,Ntc, tč.J/K/S, IRS, mV, 230Vac, 2relé, 1 displej | 118.57
| TLK49 HCRR | vstup Pt100, tč.J/K/S, IRS, mV, 230Vac, 2relé, 2 displeje | 122.15
| TLK49 HCOR | vstup Pt100, tč.J/K/S, IRS, mV, 230Vac, SSR+relé, 2 displeje | 122.15
| TLK49 HERR | vstup Ptc,Ntc, tč.J/K/S, IRS, mV, 230Vac, 2relé, 2 displeje | 122.15
Univ.PID regulátory 48x48mm, (1-2x 4 míst.LED), až 4 výstupy, i analog.
| TLK41 HORR | univ.vstup, výstupy: SSR+2relé, nap. 90..240 Vac, 1 displej | 148.71
| TLK43 HRR | univ.vstup, výstupy: 2relé, nap. 90..240 Vac, 2 displeje | 182.04
| TLK43 HVR | univ.vstup, výstupy: analog.+ 1relé, nap. 90..240 Vac, 2 displeje | 200.27
| TLK43 LVR | univ.vstup, výstupy: analog.+ 1relé, nap. 20..30 Vac/dc, 2 displeje | 200.27
| *příplatek 485 | příplatek za seriovou komuikaci RS485 pro TLK41 a TLK43 | 54.33
| KEY01-3 | programovací klíč pro přístroje TLK4.. (napájení z přístroje) | 70.19
| KEY01-3E | programovací klíč pro přístroje TLK4.. s ext.napaječem | 93.59
PID regulátory THP94, 2 displeje, 96x48 mm - souhrný výčet modifikací
| THP94T | základní cena - vstup: termočlánek/Pt100, včetně 1 reg.relé | 207.68
| THP94W | základní cena - vstup: 0-10V, včetně 1 reg.relé | 213.58
| THP94V | základní cena - vstup: 0/1-5V, včetně 1 reg.relé | 213.58
| THP94I | základní cena - vstup: 0/4-20mA, včetně 1 reg.relé | 213.58
| THP94-V | příplatek za 1.reg.výstup: 0-10V analog | 18.44
| THP94-C | příplatek za 1.reg.výstup: 0/4-20mA analog | 18.44
| THP94--R | příplatek za 2.reg.výstup: relé | 7.73
| THP94--V | příplatek za 2.reg.výstup: 0-10V analog | 11.86
| THP94--O | příplatek za 2.reg.výstup: 24Vdc SSR | 7.73
| THP94--C | příplatek za 2.reg.výstup: 0/4-20mA analog | 11.86
PID regulátory THP94 - vybrané modely
| THP94TRR---M-H | vstup: tč/Pt100, 2 reg.relé, pro SERVO, 90..240V | 215.41
| THP94TRRR--M-H | vstup: tč/Pt100, 2 reg.relé, 1 r.alarm, pro SERVO, 90..240V | 223.14
| THP94IV-R----H | vstup: 0/4-20mA, 1 reg.výst.0-10V, 1 r.alarm, 90..240V | 239.76
| THP94IRRR--M-H | vstup: 0/4-20mA, 2 reg. relé,1 r.alarm, pro SERVO, 90..240V | 229.05
| THP94TRR----SH | vstup: tč/Pt100, 2 reg.relé, RS485, 90..240V | 259.31
| THP94TRR----IH | vstup: tč/Pt100, 2 reg.relé, 2x DI, 90..240V | 259.31
Proudové transformátory pro HB funkci - sledování proudu zátěže
| TA25 | Proudový transformátor 25/0,05 A pro HB funkci | 26.18
| TA100 | Proudový transformátor 100/0,2 A pro HB funkci | 38.07
Univerzální digitální časovač, 4 časové rozsahy, 4 režimy časování
| TT34 FR | 33x75mm, 12Vac/dc, 2 dig.vstupy, 1 výst.relé, displej 4 číslice | 95.57
| TT34 HR | 33x75mm, 230Vac, 2 dig.vstupy, 1 výst.relé, displej 4 číslice | 99.54
| TT49 HR | 48x48mm, 230Vac, 2 dig.vstupy., 1 výst.relé, disp.4 číslice | 99.54
| TT49 Hr--B | 48x48mm, 230Vac, 2 dig.vstupy., 1 výst.relé, s baterií | 107.07
| *příplatek | Příplatek za druhý výstup (relé nebo SSR) | 2.78
Univerzální digitální čítač
| TC34 FR | 33x75mm, 12Vac/dc, 3 dig.vst., 1 výst.relé, disp.4 číslice | 95.57
| TC34 HR | 33x75mm, 230Vac, 3 dig.vst., 1 výst.relé, disp.4 číslice | 95.54
| TC49 HR | 48x48mm, 230Vac, 3 dig.vst., 1 výst.relé, disp.4 číslice | 99.54
| TC73 HR | 72x72mm, 230Vac, 3 dig.vst., 1 výst.relé, disp.4 číslice | 113.03
| *příplatek | Příplatek za druhý výstup (relé nebo SSR) | 2.78
Univ.regulátory, 32x74mm, (2x 4 míst.LED ) , 2 reg.relé, ON/OFF - PID - N.Z.
| ATR142-ABC | vstup Ptc/Ntc, tč.J/K/S/R,PT/Ni100/1000,mA,V, výst.2relé+SSR | 97.56
| ATR142-ABC-T | vstup Ptc/Ntc, tč.J/K/S/R,PT/Ni100/1000,mA,V, výst.1relé+SSR,RS485 | 106.68
Univ.PID regulátory 48x48mm, (1-2x 4 míst.LED), až 4 výstupy, i analog.
| ATR243-20ABC | vstup Ptc/Ntc, tč.J/K/S/R,PT/Ni100/1000,mA,V, výst.1+1relé/SSR/analog | 94.78
| ATR243-21ABC-T | vstup Ptc/Ntc, tč.J/K/S/R,PT/Ni100,1000,mA,V, výst.2relé+SSR/analog,RS | 139.98
| ATR243-31ABC | vstup Ptc/Ntc, tč.J/K/S/R,PT/Ni100/1000,mA,V, výst.3relé+SSR/analog | 127.3
Univerzální regulátor, DIN, (2x 4 míst.LED ) , 2 reg.relé, ON/OFF - PID.
| DRR245-21ABC-T | vstup Ptc/Ntc, tč.J/K/S/R,PT/Ni100/1000,mA,V, výst.2relé+SSR/anal,RS | 97.16
Regulátory procesů PID - 2 displeje
| ATR420-11AD | vstup volitelný, výstup 2 relé, nap.12..24Vstř, 4cykly - 15 kroků | 226.44
| ATR420-11BC | vstup volitelný, výstup 2 relé, nap.230Vstř, 4cykly - 15 kroků | 226.44
| ATR11-01020B | vstup volitelný, výstup 2 relé, nap.230Vstř, 9cyklů - 15 kroků | 364.44
| ATR11-01050B | vstup volitelný, výstup 5 relé, nap.230Vstř, 9cyklů - 15 kroků | 534.95
| ATR11-01070B | vstup volitelný, výstup 7 relé, nap.230Vstř, 9cyklů - 15 kroků | 597.21
| ATR900-12B | vstup tč J/K/S/R, výstup 2 relé, PLUG_IN, 4cykly - 15 kroků | 184.8
| ATR901-12B | vstup tč J/K/S/R, výstup 2 relé, PLUG_IN, 4cykly - 15 kroků | 184.8
Univerzální digitální čítač a časovač
| TCT100-1D | 32x74mm, nap.12Vstř/ss, 3xdig.vstup, 2xrelé výstup, 2 režimy | 109.45
| TCT100-2D | 32x74mm, nap.12Vstř/ss, 3xdig.vstup, 2xrelé výstup, 4 režimy | 157.83
Programové vybavení a příslušenství pro přístroje PIXSYS
| TD320-AD | LCD terminál, úhlopříčkal 5,7", včetně software | 779.23
| MemoryCard_A | Paměťová karta pro konfiguraci přístrojů PIXSYS - bez baterie | 7.07
| MemoryCard_B | Paměťová karta pro konfiguraci přístrojů PIXSYS - s baterií | 47.4
| LabSoftView | PC software - pro konfiguraci přístrojů PIXSYS | 135.23
| iModView | PC software - pro monitorování procesů s přístroji PIXSYS | 1024.3
Termostaty pro chlazení - 1 regulační relé, kompresor + časové odtávání
| IR33S 00N00 | 12 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, 1 relé | 61.47
| IR33S 0LN00 | 12-24 Vac/dc, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm | 68.21
| IR33S 0LR00 | 12-24 Vac/dc, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, IR | 72.18
| IR33S 0EN00 | 230 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm | 71.78
| IR33S 0EP00 | 230 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, 16A | 73.36
| IR33S 0ER00 | 230 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, IR | 79.32
Termostaty pro chlazení - 2 regulační relé, kompresor + aktivní odtávání
| IR33Y 00N00 | 12 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C ), 33x75mm, 2 relé | 69.4
| IR33Y 0LR00 | 12-24 Vac/dc, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C ), 33x75mm, IR | 82.89
Termostaty pro chlazení - 3 regulační relé, kompresor + odtávání + ventilace
| IR33F 0EN00 | 230 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, 3 relé | 86.85
| IR33F 0ER00 | 230 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, IR | 90.03
| IR33C 00N00 | 12 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C ),33x75mm, 4 relé | 82.48
| IR33C 00R00 | 12 Vac, 2 vstupy NTC (-50..100°C // 0..150°C ), 33x75mm, IR | 85.26
| IR33C 0LN00 | 12-24 Vac/dc, 2 vst.NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, 4 relé | 92.8
| IR33C 0LR00 | 12-24 Vac/dc, 2 vst.NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, IR | 96.76
| IR33C 0LB00 | 12-24 Vac/dc, 2 vst.NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, RTC,IR | 107.86
| IR33C 0HR00 | 115-230 Vac, 2 vst.NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, IR | 120.95
| IR33C 7HR00 | 115-230 Vac, 2 vst.NTC / PTC, 33x75mm, IR | 123.73
| IR33C 0HB00 | 115-230 Vac, 2 vst.NTC (-50..100°C // 0..150°C), 33x75mm, RTC,IR | 127.69
Termostaty pro chlazení - na DIN lištu (4 mod)
| DN33S 0EN00 | 230 Vac, vstup 2xPTC / NTC, dig.vstup, 1 relé | 84.86
| DN33C 0HL00 | 12-24Vac, vstup 2xPTC /NTC , 2 dig.vst., 4 relé, bzuč.,IR | 95.57
| DN33C 0HR00 | 230 Vac, vstup 2xPTC /NTC , 2 dig.vst., 4 relé, bzuč. | 130.07
Univerzální regulátory 32x74mm, ( 3 míst.LED ), 1 regul.relé
| IR32V 0E000 | vstup 2xNTC + kontakt, 12-24 Vac/dc, 33x75mm | 75.35
| IR32V 1E000 | vstup Pt100 + kontakt, 12-24 Vac/dc, 33x75mm | 82.48
| IR32V 2E000 | vstup J, K + kontakt, 12-24 Vac/dc, 33x75mm | 90.42
| IR32V 3E000 | vstup 0/4-20 mA + kontakt, 12-24 Vac/dc, 33x75mm | 90.42
| IR32V 4E000 | vstup -0,5..1Vdc + kontakt, 12-24 Vac/dc, 33x75mm | 90.42
| IR32V *L000 *** | Příplatek za možnost IR ovládání + ALARM bzučák | 6.74
| IR32V *H000 *** | Příplatek za možnost IR ovl., Al.bzučák, nap. 110-230Vac | 60.45
Univerzální regulátory 32x74mm, ( 3 míst.LED ), 2 regul.relé
| IR32W 00000 | vstup 2xNTC + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 95.18
| IR32W 10000 | vstup PT100 + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 103.11
| IR32W 20000 | vstup J, K + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 109.85
| IR32W 30000 | vstup 0/4-20 mA + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 109.85
| IR32W 40000 | vstup -0,5..1V + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 109.85
Univerzální regulátory 32x74mm, ( 3 míst.LED ), 4 reg.relé
| IR32Z 00000 | vstup 2xNTC + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 112.62
| IR32Z 10000 | vstup PT100 + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 120.16
| IR32Z 20000 | vstup J, K + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 126.9
| IR32Z 30000 | vstup 0/4-20 mA + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 126.9
| IR32Z 40000 | vstup -0,5..1V + kont.,12-24 Vac/dc, IR ovl., bzuč., 33x75mm | 126.9
Univerzální regulátory DIN ( 3 míst.LED ), 1 regul.relé
| IRDRT E0000 | vstup 2xNTC + kontakt, IR dálk.ovl., 230 Vac | 85.66
| IRDRV 00000 | vstup 2xNTC + kont., IR dálk. ovl., 230/24 Vac | 113.03
| IRDRV 10000 | vstup Pt100 + kont., IR dálk. ovl., 230/24 V ac | 113.03
| IRDRV 20000 | vstup J, K + kont., IR dálk. ovl., 230/24 Vac | 120.16
| IRDRV 30000 | vstup 0/4-20 mA + kont., IR dálk. ovl., 230/24 Vac | 113.03
| IRDRV 40000 | vstup -0,5..1V + kont., IR dálk. ovl., 230/24 Vac | 120.16
Univerzální regulátory DIN ( 3 míst.LED ), 2 regul.relé
| IRDRW 00000 | vstup 2xNTC + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 230/24 Vac | 120.16
| IRDRW 10000 | vstup Pt100 + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 230/24 Vac | 120.16
| IRDRW 20000 | vstup J, K + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 230/24 Vac | 126.9
| IRDRW 30000 | vstup 0/4-20 mA + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 230/24 Vac | 126.9
| IRDRW 40000 | vstup -0,5..1V + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 230/24 Vac | 126.9
Univerzální regulátory DIN ( 3 míst.LED ), 4 regul.relé
| IRDRZ 00000 | vstup 2xNTC + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 12-24 Vac/dc | 137.21
| IRDRZ 10000 | vstup Pt100 + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 12-24 Vac/dc | 137.21
| IRDRZ 20000 | vstup J, K + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 12-24 Vac/dc | 143.95
| IRDRZ 30000 | vstup 0/4-20 mA + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 12-24 Vac/dc | 143.95
| IRDRZ 40000 | vstup -0,5..1V + kont., bzuč., IR dálk.ovl., 12-24 Vac/dc | 143.95
Příslušenství k univerzálním regulátorům CAREL
| IRTRU E0000 | Infra dálk.ovladač pro nastavování parametrů IR32* a IRDR* | 41.24
| CONV 0/1L00 | Napájecí modul pro aktivní sondy | 47.98
Regulátory vícesmyčkové , DIN (4mod.), 12V ac/dc, max. 4 vstupy / 4 výstupy
| TH44-PTC-DIN | čtyřnásobný termostat 4x ( vstup:PTC, výstup:relé) | 164.45
| TH44TB-PTC-DIN | čtyřnásobný termostat s reálným časem 4x (PTC, relé) | 198.48
| TH44-I-DIN | čtyřnásobný regulátor 4x (vstup: 0/4..20mA, výstup:relé) | 164.45
| TH44-U-DIN | čtyřnásobný regulátor 4x (vstup: 0..1/5/10V, výstup:relé) | 164.45
| TH24-RTD-DIN | dvojnásobný regulátor se 2 žádanými hodnotami 2x(Pt100, 2relé) | 164.45
| TD21-PTC-DIN | diferenční termostat (2PTC/1relé) + dvojnásobný termostat | 164.45
Regulátory vícesmyčkové , 48x96mm, 12V ac/dc, max. 4 vstupy / 4 výstupy
| TH44-PTC-PAN | čtyřnásobný termostat 4x (vstup:PTC, výstup:relé) | 176.86
| TH44TB-PTC-PAN | čtyřnásobný termostat s reálným časem 4x (PTC, relé) | 213.43
| TH44-I-PAN | čtyřnásobný regulátor 4x (vstup: 0/4..20mA, výstup:relé) | 176.86
| TH24-RTD-PAN | dvojnásobný regulátor se 2 žádanými hodnotami 2x(Pt100, 2relé) | 180.83
| TD21-PTC-PAN | diferenční termostat (2PTC/1relé) + dvojnásobný termostat | 176.86
Regulátory stupňové , DIN (4mod.), 12V ac/dc, max. 1 vstup / 4 výstupy
| TS14-PTC-DIN | krokový regulátor (1 vstup PTC / 4 výst.relé) | 164.45
| TS14-I-DIN | krokový regulátor (1 vstup 4-20mA / 4 výst.relé) | 164.45
Řízení slunečních kolektorů a bazénů, DIN (4mod.), 12V ac/dc
| SOL44T-PTC-DIN | vstup: 4 x PTC, výstup 4x relé, filtrace bazénu, reálné hodiny | 179.68
| SOL44TB-PTC-DIN | SOL44T-PTC, rozšířený o buffer pro měřené hodnoty | 198.48
Řízení slunečních kolektorů a bazénů, 48x96mm, 12V ac/dc
| SOL44T-PTC-PAN | vstup: 4 x PTC, výstup 4x relé, filtrace bazénu, reálné hodiny | 193.2
| SOL44TB-PTC-PAN | SOL44T-PTC, rozšířený o buffer pro měřené hodnoty | 213.43
PTC teplotní sondy
| KS101 | Sonda do interiéru - prostorová (-30..100°C) | 21.42
| PTC-S6-2m | Vodotěsná, d=6mm, L=30mm, PVC kabel 2m, -30..80 °C, IP67 | 5.32
| PTC-S6-4m | Vodotěsná, d=6mm, L=30mm, PVC kabel 4m, -30..80 °C, IP67 | 6.39
| PTC-S6-6m | Vodotěsná, d=6mm, L=30mm, PVC kabel 6m, -30..80 °C, IP67 | 7.38
| PTC-S6R | Vodotěsná, d=6mm, L=40mm, PVC kabel 2m, -30..80 °C, IP67 | 7.7
| PTC-S6.S | Vodotěsná, d=6mm,L=40mm, silikonový kabel 2m, -50..120°C, IP67 | 8.14
| PTC-S6.SH | Pro vyšší teploty, -50..150°C, d=6mm, L=40mm, silik. kabel 2m | 8.65
| PTC-SA6 | Pro tepl.okolí, d=6mm, PVC kabel 2m, -50..80 °C | 7.02
| PTC-ST6 | Příložná, na potrubí do průměru 16 mm, PVC kabel 2m, -30..80°C | 8.65
| PTC-SC5.5 | d=5,5mm, L=80mm, závit G1/4", PVC kabel 2m, -30..80°C | 20.62
| PTC-SP5.5 | Bodná sonda, d=5,5 mm x 100 mm, PVC kabel 2m, -30..80°C | 14.68
| PTC015W000 | Vodotěsná, d=6mm, silik.kabel 1,5m, -50..100°C, IP67 | 10.24
| SPC10 PS | Vpichová sonda, -55..150°C, gumové držadlo, silikon.kabel 3m | 32.92
| SPC10 IS | Vpichová sonda, -55..150°C, nerez.držadlo, silikon.kabel 3m | 49.97
| SPC10 IA | Vpichová sonda pro potraviny, -55..150°C, silik.kabel 3m | 72.57
NTC teplotní sondy DIXELL
| NG6 | Vodotěsná, plast. pouzdro 6x15mm, plast.kabel 1,5m, -40..105°C | 4.13
| NG6-3m | Vodotěsná, plast. pouzdro 6x15mm, plast.kabel 3m, -40..105°C | 5.2
| NS6 | Vodotěsná, nerez.pouzdro 6x30mm, PVC kabel 1,5m, -30..80°C | 7.68
| NS6-4m | Vodotěsná, nerez.pouzdro 6x30mm, PVC kabel 4m, -30..80°C | 7.26
| NS6S | Vodotěsná, nerez.pouzdro 6x30mm, silikon kabel 1,5m, -40..110°C | 6.47
| NT6 | Příložná, na potrubí do prům.16mm, PVC kab. 1,5m, -30..80°C | 8.33
| NG6F | k XT11S (12V), plast.kabel 1,5 m, faston 2,8 , -30..80 °C, IP67 | 4.68
| N6F2 | k XT11S (230V), PVC kabel 1,5 m, faston 2,8 , -30..80 °C, IP67 | 5.75
| NPC10 IS | Vpichová kónická sonda pro potraviny, -55..150°C, silik.kabel 3m | 72.57
NTC teplotní sondy CAREL
| NTC015W000 | Vodotěsná, d=6mm, silik.kabel 1,5m, -50..100 °C, IP67 | 8.73
| NTC030W000 | Vodotěsná, d=6mm, silik.kabel 3m, -50..100 °C, IP67 | 11.11
| NTC060W000 | Vodotěsná, d=6mm, silik.kabel 6m, -50..100 °C, IP67 | 15.07
| NTC120W000 | Vodotěsná, d=6mm, silik.kabel 12m, -50..100 °C, IP67 | 23.4
| ASWT011000 | Sonda teploty okolí v krytu (na zeď) 0..50 °C | 28.16
Sondy vlhkosti
| XH10P-I | Nástěnná sonda, IP65, 30-90%RH(5%), výst.4-20 mA, nap.9..35Vdc | 57.11
| XH10P-U | Nástěnná sonda, IP65, 30-90%RH(5%), výst.0..10 Vdc, nap.15..35Vdc | 58.3
| XH20P-I | Nástěnná sonda, IP65, 0-99%RH(3%), výst.4-20 mA, nap.9..35Vdc | 115.8
| XH20P-U | Nástěnná sonda, IP65, 0-99%RH(3%), výst.0-10 V, nap.15..35Vdc | 116.98
Sondy PT100
| PT6 | Dixell, d=6x100mm, PVC kabel 2m, -30..80 °C | 28.56
| PT6/S | Dixell, d=6x100mm, silikonový kabel 2m, -60..200 °C | 29.74
| PT6/F | Dixell, d=6x100mm, skelné vlákno 2m, 0..280 °C | 35.69
| PT310 | Dixell, d=3x100mm, silikon 2m, male konektor, -70..500 °C | 52.74
| PT100 BS | Pixsys, d=6x40mm, kabel 1,5 m, silikon, -60..200°C | 16.07
| PT100 BF | Pixsys, d=6x50mm, kabel 3 m, sklelné vlákno, -50..400°C | 21.26
| PT100/A1 | CAREL, d=6x100mm, kabel 3 m, -50..250°C | 34.11
| PT100/A2 | CAREL, d=6x100mm, kabel 3 m, -50..400 °C | 32.94
| PT6/T10 | Tecnologic, d=6x100mm, teflon. kabel 3 m, -100..+100°C | 45.61
| PT6/T5 | Tecnologic, d=6x50mm, teflon. kabel 3 m, -100..+100°C | 44.82
| 1051-150 | Sonda potravinářská vpichovací (do 150 °C), 1m silikon. Kabel | 78.53
| RM100/4 Pt | Vodotěsná s. potravinářská vpich., -40..200°C, teflon kabel 4m | 82.48
| PTS100 | Do interiéru (prostorová) (-30..100 °C) | 15.47
| PTS120 12 | Do klimatizace, D=6mm, l=120mm, (-30..250 °C) | 36.29
| PTS120 18 | Do klimatizace, D=6mm, l=180mm, (-30..250 °C) | 36.56
| PTS120 24 | Do klimatizace, D=6mm, l=240mm, (-30..250 °C) | 36.89
Příslušenství k sondám PT100
| JM50 | Jímka ,D=6 / 10 mm, G1/2", l=50mm | 11.11
| JM100 | Jímka ,D=6 / 10 mm, G1/2", l=100mm | 12.1
| JM160 | Jímka ,D=6 / 10 mm, G1/2", l=160mm | 13.25
| JM220 | Jímka ,D=6 / 10 mm, G1/2", l=220mm | 14.28
Sondy na bázi termočlánku FeCo(J)
| TJ 6 | d=6 x 100 mm , Vetrotex kabel 2m, 0 .. 270 °C | 12.06
| kabel k TJ 6 | 2 x 0,5mm, Vetrotex / za 1m délky | 2.63
| FeCo 1 | d=6 x 100 mm , Vetrotex kabel 3m, 0.. 350 °C | 16.5
| FeCo 2 | d=4 x 50 mm , Vetrotex kabel 1,5m, 0.. 350 °C | 14.52
| FeCo 3 | d=4 x 50 mm , Vetrotex kabel 3m, 0.. 350 °C | 17.01
| TJ D 320 | d=3 x 200 mm , DIN konektor, 0 .. 600 °C | 29.2
| CMJ | kompenz. DIN konektor pro TJD320 | 9.36
Sondy na bázi termočlánku CrAl(K)
| TK 6 | d=6 x 100 mm , Vetrotex kabel 2m, 0 .. 300 °C | 14.52
| kabel k TK 6 | 2 x 0,5mm, Vetrotex / za 1m délky | 3.29
| CrAl 1 | d=6 x 100 mm , Vetrotex kabel 3m, 0.. 350 °C | 18.49
| CrAl 2 | d=4 x 50 mm , Vetrotex kabel 1,5m, 0.. 350 °C | 14.16
| CrAl 3 | d=4 x 50 mm , Vetrotex kabel 3m, 0.. 350 °C | 17.45
| TK D 320 | d=3 x 200 mm , DIN konektor, 0 .. 1150 °C | 28.2
| CMK | kompenz. DIN konektor pro TKD320 | 9.37
Snímače tlaku
| PP07 | vnější závit 7/16", -0,5...7 BAR, výst. 4..20 mA, IP65 | 144.74
| PP30 | vnější závit 7/16", 0…30 BAR, výst. 4..20 mA, IP65 | 144.74
| PP11 | vnější závit 7/16", -0,5…11 BAR, výst. 4..20 mA, IP65 | 144.74
| SPKT 21C0 | vnitřní závit 7/16", -0,5…7 BAR, výst. 4..20 mA, IP65 | 84.86
| SPKT 11C0 | vnitřní závit 7/16", 0…10 BAR, výst. 4..20 mA, IP65 | 84.86
| SPKT 31C0 | vnitřní závit 7/16", 0…30 BAR, výst. 4..20 mA, IP65 | 84.86
| SPKC 2300 | 2m kabel s Packard konektorem pro SPKT snímač | 6.11
| SPKC 5300 | 5m kabel s Packard konektorem pro SPKT snímač | 9.68
Transformátory a silové relé
| TF3 VDE | 230/12 V, 3 VA, s testem VDE | 5.59
| TF3 VDE O | 230/12 V, 3 VA, s testem VDE a tepelnou ochranou (130°C) | 6.71
| TF5 | 230/12 V, 5 VA | 7.54
| TF10 | 230/12 V, 10 VA | 17.65
| TRA 24 | 230/24 V, 3 VA | 6.11
| TF10D | 230/24 V, 10 VA, DIN | 19.04
| TF20D | 230/24 V, 20 VA, DIN | 30.15
| TF40D | 230/24 V, 40 VA, DIN | 39.66
| relé T92 | Cívka: 230Vac, kontakty: 2x SPDT 30A / 250Vac | 14.71
| FT-IL | Filtr pro cívky stykače (stříd.relé), 0.1 uF/ 100 Ohm 250 V | 4.49
| FT-PW | Filtr na síťový přívod | 10.03
Napájecí a releové moduly, příslušensví
| C-BOX | Plastová krabička s otvorem 32x74 pro montáž na stěnu | 7.89
| FA64 (AD/28x70) | Adapter pro XR10S (SMC311) z rozměru 25x58 na 28x70mm | 0.99
| PRT/31x74 | Průhledný kryt displeje regulátoru XR10S (SMC311) | 1.43
| RG-C | Pryžové těsnění do panelu k přístrojům Dixell 32x74 mm | 0.6
| BOX 03706 | Pryžové těsnění do panelu k přístrojům Tecnologic 33x75 mm | 1.07
Záznamníky teploty (vlhkosti) s displejem EBRO
| EBI-20-T | Záznamník teploty, 8.000 údajů, vnitřní čidlo, -30…60°C | 83.28
| EBI-20-T-set | Záznam.teploty, 8.000 údajů, vnitřní čidlo, -30…60°C,+interface+soft. | 183.61
| EBI-20-TH | Záznamník teploty a vlhkosti, 8.000 údajů, vnitřní čidlo | 134.44
| EBI-20-TH-set | Záznam.teploty a vlhkosti, 8.000 údajů, vnitřní čidlo.+interface+soft. | 234.36
Provozní záznamníky teploty bez displeje EBRO
| EBI6 | LOGGER -30/+50 °C-vnitřní čidlo, IP67, výměnná baterie | 83.28
| EBI6-AUF | Držák loggeru EBI 6 na zeď se zámkem | 10.32
| EBI6-BAT | Náhradní baterie pro logger EBI-6 | 15.47
| EBI6-RS232 | RS232C - interface pro EBI-6 | 83.28
| EBI6-Quicklog | Software pro zpracování dat z EBI-6 | 17.06
Provozní záznamníky teploty s displejem Comet
| S0110 | Logger, vnitřní čidlo (-30..70°C), 32.000 údajů | 126.11
| S0111 | Logger, 1x externí sonda Pt100, 32.000 údajů | 138
| S0121 | Logger dvoukanálový, 2x externí sonda Pt1000 | 157.83
| S0122 | Logger dvoukanálový, interní a externí sonda Pt1000 | 157.83
| S0141 | Logger čtyřkanálový, 4x externí sonda Pt1000 | 237.15
| S0841 | Logger čtyřkanálový, 2xbin.vstup, 2x externí sonda Pt1000 | 237.15
| Pt1000TG8/E 2 | Pt1000 sonda (-80..200°C), kabel 2 m | 44.03
| Pt1000TG8/E 5 | Pt1000 sonda (-80..200°C), kabel 5 m | 51.16
| 2061-200/E | Pt1000 potravin.vpichová sonda (-30..200°C), kabel: 1 m | 93.19
| LP002 | COM adaptér pro komunikaci loggeru s PC | 27.36
| LP003 | USB adaptér pro komunikaci loggeru s PC | 38.86
| LP004 | START / STOP magnet pro loggery | 3.57
| MD036 | Samolepící suchý zip pro snadné upevnění loggerů | 1.19
| SW100 | CD s volně šiřitelným programem pro PC | 2.39
Odolné záznamníky teploty, tlaku EBRO
| EBI85-A | LOGGER -40/+85 °C-vnitřní čidlo, IP67 | 535.35
| EBI85-A-TT | LOGGER -80/+85 °C-vnitřní čidlo, IP67 | 1334.39
| EBI125-A | LOGGER -40/+140 °C - vnitřní čidlo, IP67 | 1351.45
| EBI125-A-E-OF | LOGGER -50/+400 °C - pro vnější čidlo (bez čidla) | 1691.3
| EBISF-1850/150 | Čidlo - max. 400 °C, kabel 1850 mm, čidlo150 mm | 268.47
Vyhodnocovací systém pro loggery EBRO
| EBI-KSY-AE 2000 | Univerzální interface pro všechny loggery Ebro (bez software) | 1011.21
| EBI-AE-S Vers.C | Interface k loggerům EB-85 a EBI-125 vč. USB (bez software) | 926.35
| WINLOG 2000-S | Standard software pro teplotní loggery, bez F hodnoty | 168.15
| WINLOG 2000-P | Software, profesionální verze pro všechny loggery | 696.74
Přenosné digitální teploměry EBRO, IP65
| TFI20 | bezdotykový infra teploměr (-55..110°C) | 40.85
| TDC100N | Vpichový teploměr pro orientační kontrolu, -40..+150°C, +/-1 °C | 25.38
| TDC150 | Vpichový teploměr pro orientační kontrolu, -50..+150°C, +/-1 °C | 40.85
| TLC1598 | Teploměr se sklopným čidlem Pt1000, -50..+200°C, +/-0,2°C | 161.4
| TLC720 | bezkontaktní (-33..220°C) + vpichový teploměr (-55..330°C) | 191.94
| TFI500 | bezkontaktní (-60..760°C) + dotykový teploměr (-64..1400°C) | 212.56
| TPN211 | vpich.sonda k TFI500 (tč.K SMP), silikon.kabel 1 m | 130.86
| TPN341 | sonda na povrchy k TFI500 (tč.K SMP), silikon kabel 1 m | 180.4
Vodotěsné digitální teploměry EBRO, IP67
| TFX410 | s pevnou vpich.sondou, -50..+300°C +/-0,2°C, výměn.bat. | 241.5
| TFX410+TPX400 | s výměnnou vpich. sondou, -50…+300°C +/-0,2°C, výměn.bat. | 287.11
| TFX420 | s pevnou vpich. sondou, -50..+400°C +/-0,2°C, výměn.bat. | 272.04
| TFX420+TPX400 | s výmšnnou vpich. sondou, -50…+400°C +/-0,2°C, výměn.bat. | 356.9
| TFN520 | Teploměr pro termočlánky Lemosa, -200..+1200°C +/-0,3°C, IP67 | 166.56
| TFN520-SMP | Teploměr pro termočlánky SMP, -200..+1200°C +/-0,3°C, IP40 | 151.09
| TPN140 | Sonda tč.K Lemosa k TFN520, 3,5 / 185mm, max 1000°C | 93.59
| TPN220 | Sonda tč.K Lemosa k TFN520, vpich.5 / 100mm, max 500°C | 316.06
| TPN350 | Sonda tč.K Lemosa k TFN520, pravoúhlá 100mm, max 500°C | 408.06
| TPN360 | Sonda tč.K Lemosa k TFN520, přímá 30mm, max 500°C | 370.39
| TPN920 | Sonda tč.K Lemosa k TFN520, magnetická 25x30mm, max 400°C | 635.68
pH-metr EBRO
| PHX1495 | pH-metr s BNC konektorem, bez elektrody | 306.15
| PHT3140 | Kombinovaný pH-metr + teploměr, bez elektrody | 411.23
| EB201-BNC | pH elektroda pro kapaliny (nápoje,...) | 154.66
| EB202-BNC | pH elektroda vpichová ( masné produkty, sýry...) | 154.66
| EB1000-A | pH sada pro potraviny (s PHX 1495) | 533.77
| EB3000-A | pH sada pro laboratoř (s PHX 1495) | 533.77
Kombinované přenosné digitální teploměry - vhkoměry EBRO
| TFH610 | teploměr (10..50°C) + vlhkoměr (0..100%RH) | 253.4
| TFH620+TPH100 | teploměr+vlhkoměr s externí sondou - vzduch | 336.68
| TFH620+TPH200 | teploměr+vlhkoměr s externí vpichovou sondou - sypké materiály | 842.48
| TFH620+TPH300 | teploměr+vlhkoměr s externí mečovitou sondou - papír, textil | 1011.21
Tester kvality potravinářského oleje
| FOM310-set | Tester potravin.oleje, 0..40%PC, 50..220°C, IP67 | 594.83