## 1 prevodníky
Inteligentní převodníky SMART
1ks
€
SUG2 | prog.převodník s GO | 85.87
jiný výstup než 4-20mA | NOVINKA! | 15.1
SU2 | prog.převodník bez GO | 64.3
jiný výstup než 4-20mA | NOVINKA! | 15.1
SMART UNI | prog. převodník bez GO | 107.88
jiný výstup než 4-20mA |  | 34.96
SMART UNI | prog. převodník s GO | 127.3
jiný výstup než 4-20mA |  | 34.96
SMART UNIG-F | frekvenční výstup | 155.35
galvanické oddělení |  | 17.26
SMART -F | kmitočtový vstup | 107.88
předzesilovač |  | 21.58
SMART UNIG 485 | výstup RS485 (232) | 151.03
GO komunikace |  | 21.58
PLS2 | prog. limitní člen | 138.09
galvanické oddělení |  | 34.52
analogový výstup |  | 21.58
SMART PFD | prog. dělič kmitočtu | tel
6xM | 6 vstupů, komunikace MODBUS | tel
limitní kontakt |  | tel
6xA | 6 vstupů,komunikace ASCII | tel
limitní kontakt |  | tel
KMS | programovací rozhraní | 43.15
SMART1 | nastavovací software | 43.15
Digitální zobrazovače
€
DZJ | zobrazovač do smyčky 4-20 mA | 107.88
spojka s hlavicí B |  | 8.63
DZJP | zobrazovač do panelu | 99.25
galvanické oddělení |  | 12.95
2 limitní členy |  | 17.26
1 limitní člen |  | 8.63
UZJ | univerzální zobrazovač | 105.72
1 limita |  | 10.76
další limita (max4) |  | 6.47
analog, výstup pasivní | 4 -20 mA | 17.26
analog.výst. Aktivní | 4 -20 mA | 25.89
komunikace RS485 |  | 25.89
* od čtyř kusů objednaných převodníků SMART zdarma
Analogové převodníky
€
PPK1 | Pt100 / 4-20 mA do hlavice | 47.46
PPL1/PNL1 | Pt100/Ni1000 na lištu | 58.26
PPS1/PNS1 | Pt100/Ni1000 na stěnu | 67.32
jiný výstup než 4-20mA |  | 15.1
ochrana rozpojení Pt100 |  | 4.32
PTK1 | termočlánek do hlavice | 62.57
PTL1 | termočlánek na lištu | 65.59
PTS1 | termočlánek na stěnu | 67.32
jiný výstup než 4-20mA |  | 15.1
REOL1,POTL1 | reostat.potenciometr na lištu | 59.98
REOS1,POTS1 | reostat.potenciometr na stěnu | 67.32
galvanické oddělení |  | 15.1
Galvanické oddělovače
€
GSSUL1,GSSIL1 | G oddělovače na lištu | 81.99
jiný výstup než 4-20mA |  | 6.47
GIL2 | G oddělovač 4-20/4-20 | tel
GACUL1,GAUL1 | střídavé vstupy , na lištu | tel
Napájecí zdroje
€
NZ-LC | zdroj pro nap.proudové smyčky | 36.85
NZ 1,5W | 5,12,15,24 V DC | 47.04
NZ 3W | 5,12,15,24 V DC | 49.62
NZ 4,5W | 5,12,15,24 V DC | 54.35
NZ 2xU 1,5W | 2x5,12,15,24 V DC | 53.94
NZ 2xU 3W | 2x5,12,15,24 V DC | 55.67
NZ 2xU 4,5W | 2x5,12,15,24 V DC | 58.26
NZ 2W AC | výstup AC | 38.41
NZ 3,2W AC | výstup AC | 38.41
NZ 5W AC | výstup AC | 38.41
NZ 10W AC | výstup AC | 39.7
Proudové zdroje s potenciometrem
€
PZ420 | provedení do panelu | 64.73
krytí IP54 |  | 7.34
Krytí IP65 |  | 10.36
PZ420-TS35 |  | 64.73
Diferenční převodníky
€
PDIF | 2x4-20mA/4-20 mA | tel
Hladinové snímače
€
HST | snímač pro vodivostní sondy | 32.36
HCST2 | střídá 2 čerpadla | 71.2
HCST3 | střídá 3 čerpadla | 77.67
HCST4 | střídá 4 čerpadla | 79.4
Reléové moduly
€
RM 1x8 | reléový modul 1x8A | 6.77
RM 1-2x8 | rel. modul2x8A | 16.4
RM 4x8 | rel. modul 4 x 8A | 38.41

## 2 snímače teploty
Teploměry bez jímky TSO10 BJ Senzor Pt100 B
L-délka stonku mm | H-délka nástavku (mm)
| 150mm |  | 400mm
|  | € |  | €
160 |  | 62.8 |  | 68.15
250 |  | 63.67 |  | 68.94
400 |  | 65.13 |  | 70.57
630 |  | 67.12 |  | 72.73
senzor Pt100 A | příplatek
senzor 2 xPt100B | příplatek
Snímače teploty TSK10
€
TSK10 Pt100B 20mm |  | 33.66
délka 30mm |  | 1.1
délka 50mm |  | 1.73
Pt100A |  | 2.16

## 3 snímače tlaku
Cenník od 1.9.2009
Tlakoměry a hydrostatické sondy
| DMP331 | DMP333 | DMK331 | DMP331i | DMP333i | LMP331 | LMK351 | LMP308 | LMP808 | LMP307 | PA430
Základní cena | 211.45 | 211.45 | 237.34 | 332.27 | 427.21 | 248.12 | 338.74 | 364.64 | 274.02 | 278.33 | 4537
Příplatky:
měřený tlak pod :
1 bar(100kPa) | 12.95 |  |  |  |  | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 34.52
0,5 baru ( 50 kPa ) | 30.21 |  |  | 30.21 |  | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21
0,25 baru (25 kPa ) | 43.15 |  |  | 43.15 |  | 43.15 | 73.15 | 43.15 | 43.15 | 43.15
absolutní tlak | 17.26 |  | 17.26
absolutní tlak |  | 25.89 |  | 25.89 | 25.89
jiný elektrický výstup | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63
přesnost
0,25% | 21.58 | 38.84 | 34.52 |  |  | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58
0,50%
0,10% |  |  |  | 12.95 | 12.95
elektrické připojení
kon. BINDER 723 (IP65) | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96
průchodka PG/kabel 2m (IP67) | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63
kon. BUCANEER (IP68) | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36
M 12x1 (BINDER 713) | 12.96 | 12.96 |  | 12.96 | 12.96
polní pouzdro nerez-průchodka Ni | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62
polní pouzdro nerez-průch. nerez | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26 | 58.26
polní pouzdro pevné | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67 | 77.67
| DMP331 | DMP333 | DMK331 | DMP331i | DMP333i | LMP331 | LMK351 | LMP308 | LMP808 | LMP307 | PA430
Příplatky:
mechanické připojení
G1/4 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
M12x1 | 12.95 | 12.95 |  | 12.95 | 12.95
M10x1 | 12.95 | 12.95 |  | 12.95 | 12.95
G1/2 čelní membrána | 12.95 | 12.95 |  | 12.95 | 12.95
1/2 NPT | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95
speciál | 21.58 | 21.58 |  | 21.58 | 21.58
nastavení rozsahu mimo řadu | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95
metrologické ověření vč.potvrzení
0.5% | 25.03 | 25.03 |  |  |  | 25.03
0.25% ( 0.2% i) | 32.36 | 32.36 |  |  |  | 32.36
0.1 %i |  |  |  | 66.89 | 66.89
tabulka naměřených hodnot 0.5% | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  | 21.58
teplotní kompenzace -20.. .+50°C | 21.58 | 21.58 |  |  |  | 21.58
svařovaná verze | 43.15 | 43.15 |  | 43.15 | 43.15
tlaková přípojka PVDF |  |  | 43.15 |  |  |  | 43.15
provedení pro kyslík |  |  | 17.26
komunikátor ADAPT1 |  |  |  | 86.3 | 86.3
software k tlakoměrům i |  |  |  | 43.15 | 43.15
ADAPT+software |  |  |  | 107.88 | 107.88
kabel PVC (PUR) za 1m | [7 empty] | 2.82 | 2.82 | 2.82
kabel teflon FEP za 1 m | [7 empty] | 7.14 | 7.14 | 7.14
svorka k zavěšení - zinek | [7 empty] | 12.95 | 12.95 | 12.95
svorka k zavěšení - nerez | [7 empty] | 21.58 | 21.58 | 21.58